## REKAPITULACIJA
NARUČITELJ: Virovitičko-podravska županija
NAZIV NABAVE: Opremanje dvorca Janković u Suhopolju, EV:8/19 VV
UPUTA ZA POPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA:
Kolone 3, 4, 5, 6 i 9 popunjava Ponuditelj (gospodarski subjekt koji dostavlja ponudu)
Kolone 1, 2, 7, 8 i 10 definira Naručitelj i one se ne popunjavaju
Način ispunjavanja kolona koje popunjava Ponuditelj:
Kolonu 3 popunjava Ponuditelj nazivom proizvođača čiji proizvod nudi u ponudi prema definiranim minimalnim tehničkim specifikacijama
Kolonu 4 popunjava Ponuditelj nazivom modela koji nudi u ponudi prema definiranim minimalnim tehničkim specifikacijama
Kolonu 5 popunjava Ponuditelj s jasno definiranim tehničkim specifikacijama koje nudi u ponudi s tim da je dužan zadovoljiti minimalno propisane tehničke specifikacije (nije dovoljno navesti "zadovoljava" ili "DA")
Kolonu 6 popunjava Ponuditelj na način da se povezuje na dodatnu dokumentaciju kao što su katalozi i ostala tehnička dokumentacija definirana točkom 4.3.2. DON-a
Kolonu 9 popunjava Ponuditelj jediničnom cijenom koju nudi za predmetnu stavku prema definiranim tehničkim specifikacijama od strane Naručitelja
REKAPITULACIJA:
1. | OPREMA INTERIJERA UKUPNO: | 0 | kn
I. | GOTOVA OPREMA UKUPNO | 0 | kn
II. | PROJEKTIRANA OPREMA UKUPNO | 0 | kn
2. | DEKORATIVNE LAMPE: | 0 | kn
3. | OPREMA KUHINJE UKUPNO: | 0 | kn
I. | OPREMA KUHINJE UKUPNO | 0 | kn
II. | OPREMA TOČIONIKA LOBBY BAR-A UKUPNO | 0 | kn
4. | ART OBJEKTI UKUPNO: | 0 | kn
5. | SIGNALISTIKA UKUPNO: | 0 | kn
6. | SANITARNI PRIBOR UKUPNO: | 0 | kn
| SVEUKUPNO | 0 | kn
| IZNOS PDV-A 25% | 0 | kn
| SVEUKUPNO S PDV-OM 25% | 0 | kn

## 1. OPREMA INTERIJERA
1. r.br. | 2. opis stavke - minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | 3. naziv proizvođača | 4. naziv modela | 5. ponuđene tehničke specifikacije | 6. referenca na ponudbenu dokumentaciju (katalog i ostala tehnička dokumentacija) na kojoj je označena ponuđena karakteristika | 7. jedinica mjere | 8. količina | 9. jedinična cijena | 10. ukupno
OPREMA INTERIJERA
OPĆI UVJETI - GOTOVA OPREMA
Ovi opći uvjeti sastavni su dio troškovnika i u svemu ih se treba pridržavati. Sve moguće nejasnoće u opisu stavki troškovnika, ponuditelj je obvezan riješiti prije predavanja ponude s projektantom/nadzorom ili opunomoćenim predstavnikom investitora. Naknadno pozivanje na nejasnoće u troškovniku neće biti priznato niti uvaženo kao razlog za promjenu cijena ili rokova, ili bilo koje ustupke u uvjetima. Prije početka ugradbe opreme po ovom troškovniku ponuđač je dužan dostaviti projektantu / nadzoru i investitoru, odnosno opunomoćenom predstavniku investitora na suglasnost sve uzorke materijala koji upotrebljava u proizvodnji i opremi. Prije nabave opreme obavezna je izmjera na licu mjesta.
Sve stavke troškovnika podrazumjevaju nabavu, isporuku, montažu i razmještaj potrebne specificirane opreme na samoj lokaciji, izvedbu prema tehničkim propisima, sa montažom pomoću kvalificirane i stručne radne snage, a u skladu sa važećim propisima i standardima.
Kod davanja ponuda,ponuditelj mora, u slučaju kad to nije posebno naznačeno pojedinom stavkom troškovnika, za svaku pojedinu stavku ukalkulirati sav potreban rad do konačne montaže i razmještaja opreme sukladno pravilima struke.
ponuditelj je obvezan prije isporuke robe izvršiti izmjeru na licu mjesta, pregledati prostorije. Sav rad i materijal vezan uz nabavu, isporuku, montažu i razmještaj uključeni su u ugovorenu cijenu.
Sva oprema kod dostave i prilikom ugradnje mora biti zaštićena, kako tijekom i nakon ugradbe ne bi došlo do njenog oštećenja.
Kvaliteta svih materijala koji se ugrađuju mora biti dokazana atestima.
Po završetku montaže i razmještaja namještaja, ali i u toku radova ponuditelj je dužan počistiti prostor i susjedne prostore, plohe koje je svojim radom zaprljao, ili iste radove dogovoriti s drugim izvoditeljem, a sve na svoj trošak uključivo s odvozom sveg otpadnog materijala ili opreme s gradilišta.
Zbrinjavanje otpada obaveza je ponuditelja radova i opreme.
Po završetku radova kvalitetu isporučene robe treba ponuditelj ustanoviti zapisnički s investitorom. Ukoliko se ustanovi da su radovi i oprema izvedeni nekvalitetno, ponuditelj je dužan iste ponovo izvesti u traženoj kvaliteti ili iste naručiti kod drugog isporučitelja, a sve u najkraćem dogovorenom roku i na svoj trošak. Ponuditelj je dužan isporučiti, montirati i razmjestiti prema funkcionalnoj shemi svu opremu iz troškovnika.
UZORCI:
prije početka izrade opreme po ovom troškovniku ponuditelj je dužan dostaviti voditelju projekta investitora, projektantu i nadzoru na suglasnost sve uzorke materijala koji upotrebljava u proizvodnji i opremi.
rok dostave uzoraka materijala ili opreme je najmanje 14 kalendarskih dana prije zadnjeg datuma moguće narudžbe koja neće ugroziti ugovorni rok.
dostavljeni uzorak mora biti: adekvatne veličine i kvalitete da jasno prikaže funkcionalne karakteristike materijala, boje i uzorke (šare / mustre).
kada dimenzija uzorka nije specificirana, pretpostaljena dimenzija je A4 (210x297 mm).
kod uzoraka standardnih jedinica ili veličina - potrebno je dostaviti mininmalno 3 pojedinačne jedinice po boji ili mustri.
kod uzoraka s različitim bojama i obradama potrebno dostaviti puni asortiman boja / uzoraka
Ukoliko ponuditelj isporuči robu na neodgovarajući način i od neodgovarajućih materijala koji ne odgovara odobrenom uzorku, dužan je na svoj trošak izvesti iste iz materijala tražene kvalitete i na opisan način, uz prethodno otklanjanje nekvalitetnih dijelova.
Sva završna obloga opreme mora zadovoljiti EN 1021 i BS5852 part 1 ili jednakovrijedno_____________.
OPĆI UVJETI - PROJEKTIRANA OPREMA
1. | Ponuditelj je dužan upotrijebiti predviđeni materijal, odnosno ako nudi drugi proizvod treba istovjetnost kvalitete dokazati atestima ovlaštene organizacije za ispitivanje materijala, a uzorke upotrebljenih materijala dati na uvid i odobrenje investitoru i projektantu.
Svi upotrebljeni materijali trebaju odgovarati važećim državnim standardima odnosno u nedostatku domaćih standarda DIN normama ili jednakovrijednim.
2. | U obvezi ponuditelja je izvršenje kompletnog opremanja objekta, što uključuje i potrebne obrtničke radove i sudjelovanje kod montaže instalaterske opreme (rasvjeta, priključci instalacija, ventilacije i sl.).
3. | Ponuditelj radova na opremanju dužan je kod izvedbe pojedinih vrsta radova odnosno elemenata unutarnjeg uređenja dogovorno uskladiti radove s izvođačima određenih radova.
Ukoliko se pojavi neusklađenost u nekim dijelovima između projektom definiranog unutarnjeg uređenja i stvarnog stanja na gradilištu izvoditelj radova dužan je na vrijeme o tome obavijestiti investitora i projektanta odnosno zatražiti objašnjenje i upute za izvođenje.
4. | Ponuditelj radova dužan je pregledati sve podloge prije izvođenja određene vrste radova i o eventualnim neispravnostima obavijestiti investitora odnosno zatražiti da prethodni izvoditelj otkloni nedostatke o svom trošku.
5. | Prije početka izvođenja radova iz pojedinih stavaka treba konzultirati nadzornog inženjera odnosno projektanta.
Ponuditelj je dužan prije primopredaje radova otkloniti sve eventualne nedostatke.
6. | Prije početka izrade opreme po ovom troškovniku ponuditelj je dužan dostaviti voditelju projekta naručitelja, projektantu i nadzoru na suglasnost sve uzorke materijala koji upotrebljava u proizvodnji i opremi.
UZORCI:
prije početka izrade opreme po ovom troškovniku ponuditelj je dužan dostaviti voditelju projekta investitora, projektantu i nadzoru na suglasnost sve uzorke materijala koji upotrebljava u proizvodnji i opremi.
rok dostave uzoraka materijala ili opreme je najmanje 14 kalendarskih dana prije zadnjeg datuma moguće narudžbe koja neće ugroziti ugovorni rok.
dostavljeni uzorak mora biti: adekvatne veličine i kvalitete da jasno prikaže funkcionalne karakteristike materijala, boje i uzorke (šare/ mustre).
kada dimenzija uzorka nije specificirana, pretpostaljena dimenzija je A4 (210X297 mm).
kod uzoraka standardnih jedinica ili veličina - potrebno je dostaviti minimalno 3 pojedinačne jedinice po boji ili mustri.
kod uzoraka s različit bojama i obradama potrebno dostaviti puni asortiman boja / uzoraka.
Ponuditelj je obvezan izraditi radioničke nacrte. Nakon što su potvrđeni uzorci i nacrti ponuditelj je dužan pozvati projektanta i investitora na pregled gotove opreme u radionici. Nakon uspješnog pregleda u radionici izvršiti će se montaža cjelokupne opreme Tada će se dati konačna suglasnost za izvedbu.
7. | Ukoliko postoje bilo kakve nejasnoće u opisima izrade i montaže opreme ponuditelj je dužan zatražiti pojašnjenje od projektanta opreme, jer se iz tog razloga izabranom izvoditelju neće prihvatiti nikakve nadoplate.
8. | Ugovorene jedinične cijene pojedinih stavaka vrijede za cijeli objekt bez obzira na katnost, visinu prostorija ili sl. gdje se vrši dotični rad.
Cijenom pojedine stavke obuhvaćen je kompletan materijal i rad u potpunosti tj. glavni materijal i pomoćni materijal koji nije uvijek imenovan (spojna sredstva, pokrovni profili ili sl.), kao i sav rad na izvedbi, montaži i razmještaju pojedine stavke te transport materijala do gradilišta, skela, prijenos po objektu, deponiranje, uskladištenje odnosno čuvanje od oštećenja, troškovi zaštite na radu, grubo i fino čišćenje po završenom radu te popravci i štete na vlastitom ili tuđem radu učinjeni nepažnjom, funkcionalno ispitivanje namještaja do njegove potpune gotovosti i uporabljivosti. Izvedbu vršiti prema tehničkim propisima, sa montažom pomoću kvalificirane i stručne radne snage, a u skladu sa važećim propisima i standardima.
Jedinična cijena obuhvaća:
a) | kontrola mjera u naravi bez posebne naknade, a prije početka izvođenja radova
b) | troškovi ispitivanja kvalitete materijala tijekom izvođenja
c) | pribavljanje atesta za pojedine vrste materijala,
d) | izradu potkonstrukcije od punog drveta ili metala, oblogu potkonstrukcije završnim obradama, sav spojni i pričvrsni materijal, sve pokrovne i rubne lajsne kao i sidrenje elemenata u konstrukcije objekta.
e) | dobavu i ugradnju (dostavu) kompletnog gotovog elementa iz opisa pojedine stavke do njegove potpune uporabljivosti (funkcionalnosti)
f) | sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci
g) | sav potreban okov, spojni i pričvrsni materijal za besprijekornu upotrebu pojedinog stolarskog elementa bez obzira da li je u pojedinim stavkama sve iskazano.
h) | kompletnu završnu obradu
i) | razradu detalja u fazi izvođenja - dogovorno s projektantom i Investitorom
j) | izradu radioničke dokumentacije
k) | predočenje uzoraka materijala projektantu
l) | uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili raznovrsnih grupa radova sa svim pokrovnim, brtvenim elementima
9. | Ponuditelj je obvezan sve mjere provjeriti na građevini, te zajedno s glavnim izvoditeljem građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova i s projektantom / nadzorom uskladiti sve mikrolokacije instalacija, detalje završnih obrtničkih radova i tonove boja završnih obrada zidova, stolarije podova i ostalog što je vidljivo.
10. | Svaki dan nakon završenog rada treba očistiti sve površine ne kojima se radilo i iznjeti sav otpad izvan zgrade, a sutradan odvesti na gradski deponij. Svako jutro rad počinje na očišćenom gradilištu, jer inače se ne može postići prvoklasna kvaliteta izvedbe.
Radove izvoditi prema detaljnim izmjerama na gradilištu!
11. | Ponuditelj se dužan dogovoriti s investitorom i nadzorom oko organizacije rada, pristupa prostorima koje oprema, zaštititi sve površine od oštećenje preko kojih komunicira, a koje se ne uređuju, te sve uredno očistiti i vratiti u prvobitno stanje nakon završenih radova. Isto se odnosi i prigodom možebitnih popravaka.
12. | Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu sukladno "Zakonu o zaštiti na radu" (NN 71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba Vlade RH, 94/18, 96/18-ispravak, NN 94/18), "Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima" (NN 48/18), "Pravilniku o uporabi osobnih zaštitnih sredstava" (NN 39/06), "Pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu" (Službeni list 42/68 i 45/68), te zaštite od požara sukladno "Zakonu o zaštiti od požara" (NN 92/10). Ukoliko se ponuditelj ne pridržava ovih pravila može mu se zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu sa važećim zakonima i pravilnicima. Prilikom montaže i razmještaja namještaja, ponuditelj treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način, a u skladu s pravilima zaštite na radu, tako da ne dođe do oštećenja navedenoga. Troškove zaštite treba ponuditelj uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran ponuditelj ili njegov kooperant, dužan je iste o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
I. | GOTOVA OPREMA
Napomena: dozvoljeno je odstupanje dimenzija maksimalno +/-2%
1. | Dobava i montaža stolice prema specifikaciji IN101.
Pozicija: etaža 00_salon/sastanci etaža 01, etaža 00_sobe
Dimenzije 59x52 cm, visina sjedala 46 cm, visina naslona 79 cm.
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 23 | 0 | 0
2. | Dobava i montaža kreveta prema specifikaciji IN102.
Pozicija: etaža 01, etaža 00_sobe
Dimenzije 90x200x52 cm.
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 30 | 0 | 0
3. | Dobava i montaža fotelje lounge prema specifikaciji IN104.
Pozicija: etaža 00_recepcija, lobby bar
Dimenzije 76x73cm, visina sjedala 36 cm, visina naslona 82 cm.
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 9 | 0 | 0
4. | Dobava i montaža stolice prema specifikaciji IN105.
Pozicija: etaža 01, etaža 00_sobe
Dimenzije 53x60 cm, visina sjedala 44,5 cm, visina naslona 106 cm.
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 2 | 0 | 0
5. | Dobava i montaža kauča prema specifikaciji IN106.
Pozicija: etaža 00 - lobby bar
Dimenzije 195x79 cm, visina sjedala 45 cm, visina naslona 67,5 cm.
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 2 | 0 | 0
6. | Dobava i montaža niskog stolića prema specifikaciji IN107.
Pozicija: etaža 00_recepcija, lobby bar
Dimenzije Φ60 cm, h=39 cm.
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 7 | 0 | 0
7. | Dobava i montaža otomana/nogonaslona prema specifikaciji IN108.
Pozicija: etaža 00_lobby bar
Dimenzije 66x50x32 cm.
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 1 | 0 | 0
8. | Dobava i montaža niskog stolića prema specifikaciji IN109.
Pozicija: etaža 00_recepcija, lobby bar
Dimenzije Φ45 cm, h=49 cm.
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 3 | 0 | 0
9. | Dobava i montaža niskog stolića prema specifikaciji IN110.
Pozicija: etaža 00_ lobby bar
Dimenzije Φ38 cm, h=44/58 cm.
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 1 | 0 | 0
10. | Dobava i montaža barske stolice prema specifikaciji IN111.
Pozicija: etaža 00_lobby bar
Dimenzije 37 x 37 cm, visina sjedala 80cm.
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 4 | 0 | 0
11. | Dobava i montaža lounge fotelje prema specifikaciji IN112.
Pozicija: etaža 00_lobby bar
Dimenzije 89x82 cm, visina sjedala 34 cm, visina naslona 102 cm.
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 6 | 0 | 0
12. | Dobava i montaža barske stolice prema specifikaciji IN114.
Pozicija: etaža 00_lobby restorana
Dimenzije 58x48 cm, visina sjedala 75 cm, visina naslona 86 cm.
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 1 | 0 | 0
13. | Dobava i montaža radnog stola prema specifikaciji IN115.
Pozicija: etaža 00_back office
Dimenzije stol 160x80cm, h=75 cm.
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 1 | 0 | 0
14. | Dobava i montaža radne stolice prema specifikaciji IN116.
Pozicija: etaža 00_back office
Dimenzije 61,5x61,5x(42/50-79,5/87,5) cm.
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 1 | 0 | 0
15. | Dobava i montaža stola prema specifikaciji IN121.
Pozicija: etaža 00_00.05 salon
Dimenzije 105x220 cm, h=73 cm.
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 1 | 0 | 0
16. | Dobava i montaža niskog stola prema specifikaciji IN133.
Pozicija: etaža 00_vanjski prostor
Dimenzije 45x45x35 cm.
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 9 | 0 | 0
17. | Dobava i montaža stolice prema specifikaciji IN134.
Dimenzije 58x54x44 cm.
Pozicija: 00_salon 00.05
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 12 | 0 | 0
18. | Dobava i montaža stolice prema specifikaciji IN154.
Pozicija: etaža 00_restoran
Dimenzije 43x43 cm, visina sjedala 44,5 cm, visina naslona 79 cm.
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 12 | 0 | 0
19. | Dobava i montaža stolice prema specifikaciji IN137.
Pozicija: etaža 00_restoran
Dimenzije 43x43 cm, visina sjedala 44,5 cm, visina naslona 79 cm.
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 36 | 0 | 0
20. | Dobava i montaža ležaljke prema specifikaciji IN138.
Pozicija: etaža 00_dvorište
Dimenzije 128x66 cm.
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 18 | 0 | 0
21. | Dobava i montaža stolice za vanjsku uporabu prema specifikaciji IN139.
Pozicija: etaža 00_terasa restorana
Dimenzije 50x51x77,5 cm.
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 38 | 0 | 0
22. | Dobava i montaža stola za vanjsku uporabu prema specifikaciji IN140.
Pozicija: etaža 00_terasa restorana
Dimenzije 85x85x38cm.
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 24 | 0 | 0
23. | Dobava i montaža samostojeće vješalice prema specifikaciji IN141.
Pozicija: etaža 00_lobby restorana
Dimenzije 130x60 cm, h=150 cm.
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 1 | 0 | 0
24. | Dobava i montaža stola prema specifikaciji IN142.
Pozicija: etaža 00_restoran
Dimenzije 80x80 cm, h=73 cm.
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 24 | 0 | 0
25. | Dobava i montaža koša za papirnati otpad prema specifikaciji IN143.
Pozicija: etaža 01, etaža 00_sobe, javno
Dimenzije Ø26,2 cm,h=32cm, V=15l.
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 25 | 0 | 0
26. | Dobava i montaža madraca za krevet prema specifikaciji IN144.
Pozicija: etaža 01, etaža 00_sobe
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 30 | 0 | 0
27. | Dobava i montaža dječjeg stolca prema specifikaciji IN146.
Pozicija: etaža 00_restoran
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 2 | 0 | 0
28. | Dobava i montaža malog sefa prema specifikaciji IN150.
Pozicija: etaža 01, etaža 00_sobe
Dimenzije 43x41x19 cm.
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 15 | 0 | 0
29. | Dobava i montaža ugradbenog mini bara prema specifikaciji IN801.
Pozicija: etaža 01, etaža 00_sobe
Dimenzije 55x48x41,8 cm.
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 15 | 0 | 0
30. | Dobava i montaža fena prema specifikaciji IN802.
Pozicija: etaža 01, etaža 00_sobe
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 15 | 0 | 0
31. | Dobava i montaža zavjese prema specifikaciji IN302a.
Pozicija: etaža 00_lobby restorana 00.28
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje; - spojeve u nevidljivoj izvedbi; - vodilice ugrađene u spušteni strop, vodilica prema specifikaciji IN301.
Dimenzije 430x280 cm.
Obračun za komplet.
[6 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
32. | Dobava i montaža zavjese prema specifikaciji IN302b.
Pozicija: etaža 00_restoran 00.31
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje; - spojeve u nevidljivoj izvedbi; - vodilice ugrađene u spušteni strop, vodilica prema specifikaciji IN301.
Dimenzije 126x300 cm.
Obračun za komplet.
[6 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
33. | Dobava i montaža zavjese prema specifikaciji IN302c.
Pozicija: etaža 00_restoran 00.31
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje; - spojeve u nevidljivoj izvedbi; - vodilice ugrađene u spušteni strop, vodilica prema specifikaciji IN301.
Dimenzije 323x300 cm.
Obračun za komplet.
[6 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
34. | Dobava i montaža zavjese prema specifikaciji IN302d.
Pozicija: etaža 00_restoran 00.31
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje; - spojeve u nevidljivoj izvedbi; - vodilice ugrađene u spušteni strop, vodilica prema specifikaciji IN301.
Dimenzije 113x300 cm.
Obračun za komplet.
[6 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
35. | Dobava i montaža lagane i black-out zavjesa prema specifikacijama IN304 i IN305.
Uzimanje mjera, dobava, izrada i montaža zavjesa u sobama na etaži 00 - istočno krilo, prema specifikacijama IN304 i IN305.
Zavjesa mora zadovoljiti B1 standard negorivosti. Mjere kontrolirati na licu mjesta. Obračun po kompletno opisanom elementu.
Stavka uključuje dobavu i ugradnju vodilice ugrađene u spušteni strop, vodilica prema specifikaciji IN301.
Dimenzije se odnose na gotovu nabranu zavjesu.
Obračun za komplet.
a. | IN304a, IN305a: dim. 351,5x250cm + 2cm |  |  |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
b. | IN304b, IN305b: dim. 372x250cm + 2cm |  |  |  |  | komplet | 5 | 0 | 0
c. | IN304c, IN305c: dim. (241,5+397)x250cm + 2cm |  |  |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
d. | IN304d, IN305d: dim. 366,5x250cm + 2cm |  |  |  |  | komplet | 2 | 0 | 0
36. | Dobava i montaža otirača prema specifikaciji PO101a.
Pozicija: etaža 00_recepcija 00.02
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - okvira od inox L profila.
Dimenzije 154x90 cm.
Obračun za komplet.
[6 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
37. | Dobava i montaža otirača prema specifikaciji PO101b.
Pozicija: etaža 00_hodnik 00.27
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - okvira od inox L profila.
Dimenzije 258x258 cm.
Obračun za komplet.
[6 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
38. | Tepih / pravokutan
Dobava, izrada i ugradnja tepiha u sobama na etaži 00 i etaži 01 - istočno krilo, prema specifikaciji PO103a-g.
Stavka uključuje izradu probnih uzoraka i prototipa.
a. | PO103a
dim. 368x190cm
[6 empty] | kom | 5 | 0 | 0
b. | PO103b
dim. 381,5x170cm
[6 empty] | kom | 1 | 0 | 0
c. | PO103c
dim. 388,5x190cm
[6 empty] | kom | 2 | 0 | 0
d. | PO103d
dim. 290x126,5cm
[6 empty] | kom | 1 | 0 | 0
e. | PO103e
dim. 370x160cm
[6 empty] | kom | 1 | 0 | 0
f. | PO103f
dim. 355x190cm
[6 empty] | kom | 3 | 0 | 0
g. | PO103g
dim. 300x165cm
[6 empty] | kom | 2 | 0 | 0
39. | Dobava, izrada i ugradnja tapisona u hodniku na etažama 00 i 01 - istočno krilo), sve prema specifikaciji PO104.
Stavka uključuje izradu probnih uzoraka i prototipa.
Stavka uključuje dobavu i izradu podloge od OSB ploča debljine 9mm na koju se tapison postavlja.
a. | PO104a
Površina tapisona: 80,44m2
[6 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
b. | PO104b
Površina tapisona: 16m2
[6 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
c. | PO104c
Površina tapisona: 36m2
[6 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
40. | Tepih / pravokutan
Dobava, izrada i ugradnja tepiha u lobby baru, prema specifikaciji PO105.
Stavka uključuje izradu probnih uzoraka i prototipa.
dim. 250x250cm
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 2 | 0 | 0
41. | Dobava i montaža aparata za čišćenje obuće prema specifikaciji IN501.
Pozicija: etaža 00_hodnik 00.04
Dimenzije 50x30x36 cm.
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 1 | 0 | 0
42. | Dobava i montaža TV prijemnika prema specifikaciji EL614.
Pozicija: etaža 00, 01_ sobe
Dimenzije 32'
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 15 | 0 | 0
43. | Dobava i montaža zidnog nosača za TV prijemnik prema specifikaciji EL418.
Pozicija: etaža 00, 01_ sobe
Za veličinu ekrana 32 inča.
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 15 | 0 | 0
44. | Dobava i montaža telefonskog aparata prema specifikaciji EL513.
Pozicija: etaža 00, 01_ sobe
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 15 | 0 | 0
45. | Dobava i montaža protupožarnog aparata prema specifikaciji VO801.
Stavka uključuje zidni nosač.
Obračun za komplet.
[6 empty] | komplet | 25 | 0 | 0
46. | Dobava i montaža protupožarnog aparata prema specifikaciji VO802.
Stavka uključuje zidni nosač.
Obračun za komplet.
[6 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
47. | Dobava i montaža prijnosnog držača prtljage prema specifikaciji IN151.
Pozicija: etaže 00, 01,_ sobe
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 15 | 0 | 0
48. | Dobava i montaža niskog stolića prema specifikaciji IN152 (koristi se kao noćni ormarić).
Pozicija: etaža 00, etaža 01_sobe
Dimenzije 40x40 cm, h=45,5 cm.
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 30 | 0 | 0
49. | Dobava i montaža stolice prema specifikaciji IN153.
Pozicija: etaža 00_recepcija
Dimenzije 59x52 cm, visina sjedala 46 cm, visina naslona 79 cm.
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 1 | 0 | 0
50. | Dobava i montaža stolice prema specifikaciji IN155.
Pozicija: etaža 00_recepcija
Dimenzije 59x52 cm, visina sjedala 46 cm, visina naslona 79 cm.
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 2 | 0 | 0
51. | Dobava i montaža police prema specifikaciji IN156.
Pozicija: etaža 00_back office
Dimenzije 90x47,5, h=160cm cm.
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 2 | 0 | 0
52. | Dobava i montaža ormara prema specifikaciji IN157.
Pozicija: etaža 00_back office
Dimenzije 90x47,5, h=160cm cm.
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 2 | 0 | 0
53. | Dobava i montaža ladičara prema specifikaciji IN158.
Pozicija: etaža 00_back office
Dimenzije 42x57,1, h=75cm.
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 1 | 0 | 0
54. | Dobava i montaža fotelje lounge prema specifikaciji IN159.
Pozicija: etaža 01_sobe
Dimenzije 76x73cm, visina sjedala 36 cm, visina naslona 82 cm.
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 3 | 0 | 0
55. | Dobava i montaža zidnog nosača za TV prijemnik prema specifikaciji EL420.
Pozicija: etaža 00_salon 00.08
Za veličinu ekrana 55 inča.
Obračun za komad.
[6 empty] | kom | 1 | 0 | 0
| GOTOVA OPREMA UKUPNO: | [7 empty] | 0
IV. | PROJEKTIRANA OPREMA
ISTOČNO KRILO
1. | Dobava i montaža elementa za minibar, prema specifikaciji IN404. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, izrada, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
Pozicija: etaža 00_sobe 00.15 - 00.24 etaža 01_ sobe 01.04, 01.09, 01.10, 01.13, 01.17, 01.18, 01.19 etaža 02_soba 02.08
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - svog potrebnogg okova i pričvrsnog materijala u nevidljivoj izvedbi; - materijal: oplemenjena iverica prema specifikaciji SS702
U cijenu uključiti ugradnju, ali ne i dobavu: - mini bara prema specifikaciji IN801.
Dimenzije elementa 59x54,5x48 cm.
Obračun po kompletu.
[6 empty] | komplet | 14 | 0 | 0
2. | Dobava i montaža stola i obloge zida, prema specifikaciji IN405a. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, izrada, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
Pozicija: etaža 00_sobe 00.16, 00.18, 00.20
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi; - materijal: oplemenjena iverica prema specifikaciji SS702
Stavka uključuje demontažu postojećih utičnica i prekidača na poziciji obloge, preinaku na postojećoj instalaciji (izvođenje dodatnog kabliranja) i ponovnu ugradnju i montažu postojećih utičnica i prekidača na oblogu.
Dimenzije stola 149,5x55,5x7cm, obloga 149,5x179 cm.
Obračun po kompletu.
[6 empty] | komplet | 3 | 0 | 0
3. | Dobava i montaža stola i obloge zida, prema specifikaciji IN405b. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, izrada, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
Pozicija: etaža 00_soba 00.22
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi; - materijal: oplemenjena iverica prema specifikaciji SS702
Stavka uključuje demontažu postojećih utičnica i prekidača na poziciji obloge, preinaku na postojećoj instalaciji (izvođenje dodatnog kabliranja) i ponovnu ugradnju i montažu postojećih utičnica i prekidača na oblogu.
Dimenzije stol 159,5x55,5x7 cm, obloga 159,5x179 cm.
Obračun po kompletu.
[6 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
4. | Dobava i montaža stola i obloge zida, prema specifikaciji IN406a. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, izrada, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
Pozicija: etaža 00_sobe 00.17, 00.19
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi; - materijal: oplemenjena iverica prema specifikaciji SS702
Stavka uključuje demontažu postojećih utičnica i prekidača na poziciji obloge, preinaku na postojećoj instalaciji (izvođenje dodatnog kabliranja) i ponovnu ugradnju i montažu postojećih utičnica i prekidača na oblogu.
Dimenzije stol 139x55,5x7 cm, obloga 55x179 cm.
Obračun po kompletu.
[6 empty] | komplet | 2 | 0 | 0
5. | Dobava i montaža stola i obloge zida, prema specifikaciji IN406b. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, izrada, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
Pozicija: etaža 00_soba 00.23
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi; - materijal: oplemenjena iverica prema specifikaciji SS702
Stavka uključuje demontažu postojećih utičnica i prekidača na poziciji obloge, preinaku na postojećoj instalaciji (izvođenje dodatnog kabliranja) i ponovnu ugradnju i montažu postojećih utičnica i prekidača na oblogu.
Dimenzije stol 149x55,5x7 cm, obloga 55x179 cm.
Obračun po kompletu.
[6 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
6. | Dobava i montaža uzglavlja, prema specifikaciji IN410a. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, izrada, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
Pozicija: etaža 00_sobe 00.16, 00.17, 00.18, 00.19, 00.20, etaža 01_01.18
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi; - materijal: oplemenjena iverica prema specifikaciji SS702
Stavka uključuje demontažu postojećih utičnica i prekidača na poziciji obloge, preinaku na postojećoj instalaciji (izvođenje dodatnog kabliranja) i ponovnu ugradnju i montažu postojećih utičnica i prekidača na oblogu.
Dimenzije 387,5x95 cm.
Obračun po kompletu.
[6 empty] | komplet | 6 | 0 | 0
7. | Dobava i montaža uzglavlja, prema specifikaciji IN410b. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, izrada, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
Pozicija: etaža 00_soba 00.24
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi; - materijal: oplemenjena iverica prema specifikaciji SS702
Stavka uključuje demontažu postojećih utičnica i prekidača na poziciji obloge, preinaku na postojećoj instalaciji (izvođenje dodatnog kabliranja) i ponovnu ugradnju i montažu postojećih utičnica i prekidača na oblogu.
Dimenzije 401,5x95 cm.
Obračun po kompletu.
[6 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
8. | Dobava i montaža uzglavlja, prema specifikaciji IN410d. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, izrada, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
Pozicija: etaža 00_sobe 00.22, 00.23
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi; - materijal: oplemenjena iverica prema specifikaciji SS702
Stavka uključuje demontažu postojećih utičnica i prekidača na poziciji obloge, preinaku na postojećoj instalaciji (izvođenje dodatnog kabliranja) i ponovnu ugradnju i montažu postojećih utičnica i prekidača na oblogu.
Dimenzije 408,5x95 cm.
Obračun po kompletu.
[6 empty] | komplet | 2 | 0 | 0
9. | Dobava i montaža uzglavlja, prema specifikaciji IN410e. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, izrada, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
Pozicija: etaža 00_sobe 00.15, etaža 01_01.13, 01.17, 01.19
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi; - materijal: oplemenjena iverica prema specifikaciji SS702
Stavka uključuje demontažu postojećih utičnica i prekidača na poziciji obloge, preinaku na postojećoj instalaciji (izvođenje dodatnog kabliranja) i ponovnu ugradnju i montažu postojećih utičnica i prekidača na oblogu.
Dimenzije 310x95 cm.
Obračun po kompletu.
[6 empty] | komplet | 4 | 0 | 0
10. | Dobava i montaža uzglavlja, prema specifikaciji IN410f. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, izrada, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
Pozicija: etaža 01_soba 01.12
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi; - materijal: oplemenjena iverica prema specifikaciji SS702
Stavka uključuje demontažu postojećih utičnica i prekidača na poziciji obloge, preinaku na postojećoj instalaciji (izvođenje dodatnog kabliranja) i ponovnu ugradnju i montažu postojećih utičnica i prekidača na oblogu.
Dimenzije 421,5x95 cm.
Obračun po kompletu.
[6 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
11. | Dobava i montaža uzglavlja, prema specifikaciji IN410g. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, izrada, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
Pozicija: etaža 01_soba 01.14
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi; - materijal: oplemenjena iverica prema specifikaciji SS702
Stavka uključuje demontažu postojećih utičnica i prekidača na poziciji obloge, preinaku na postojećoj instalaciji (izvođenje dodatnog kabliranja) i ponovnu ugradnju i montažu postojećih utičnica i prekidača na oblogu.
Dimenzije 345x95 cm.
Obračun po kompletu.
[6 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
12. | Dobava i montaža ugradbenog ormara s ogledalima, prema specifikaciji IN411a. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, izrada, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
Pozicija: etaža 00_sobe 00.16,00.17, 00.18, 00.19, 00.20, 00.22, 00.23.
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - svog potrebnog okova za zaokretno otvaranje vrata; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi; - sokl: završne obrade MDF ploča furnirom, furnir lakirani prema specifikaciji SS701; - LED trake u korpus ormara prema specifikaciji EL168; - ručke prema specifikaciji BS706.
U cijenu uključiti ugradnju, ali ne i dobavu: - sefa prema specifikaciji IN150.
Dimenzije 128x55,5x230 cm.
Obračun po kompletu.
[6 empty] | komplet | 7 | 0 | 0
13. | Dobava i montaža ugradbenog ormara s ogledalom, prema specifikaciji IN411b. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, izrada, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
Pozicija: etaža 01_sobe 01.13, 01.17.
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - svog potrebnog okova za zaokretno otvaranje vrata; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi; - sokl: završne obrade MDF ploča furnirom, furnir lakirani prema specifikaciji SS701; - LED trake u korpus ormara prema specifikaciji EL168; - ručke prema specifikaciji BS706.
U cijenu uključiti ugradnju, ali ne i dobavu: - sefa prema specifikaciji IN150.
Dimenzije 140x50x210 cm.
Obračun po kompletu.
[6 empty] | komplet | 2 | 0 | 0
14. | Dobava i montaža ugradbenog ormara s ogledalom, prema specifikaciji IN411c. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, izrada, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
Pozicija: etaža 01_sobe 01.18, 01.19
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - svog potrebnog okova za zaokretno otvaranje vrata; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi; - sokl: završne obrade MDF ploča furnirom, furnir lakirani prema specifikaciji SS701; - LED trake u korpus ormara prema specifikaciji EL168; - ručke prema specifikaciji BS706.
U cijenu uključiti ugradnju, ali ne i dobavu: - sefa prema specifikaciji IN150.
Dimenzije 142,6x50x210 cm.
Obračun po kompletu.
[6 empty] | komplet | 2 | 0 | 0
15. | Dobava i montaža ormara s ogledalom, stola i obloge zida, prema specifikaciji IN413e. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, izrada, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
Pozicija: etaža 00_sobe 00.24
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - svog potrebnog okova za zaokretno otvaranje vrata; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi; - materijal: oplemenjena iverica prema specifikaciji SS702; - LED trake u korpus ormara prema specifikaciji EL168; - ručke prema specifikaciji BS706.
U cijenu uključiti ugradnju, ali ne i dobavu: - sefa prema specifikaciji IN150.
Stavka uključuje demontažu postojećih utičnica i prekidača na poziciji obloge, preinaku na postojećoj instalaciji (izvođenje dodatnog kabliranja) i ponovnu ugradnju i montažu postojećih utičnica i prekidača na oblogu.
Dimenzije ormara 211x55x(158-230)cm ormar, 297x45x72cm stol, 160x250+137x72cm obloga.
Obračun po kompletu.
[6 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
16. | Dobava i montaža ormara s ogledalom, prema specifikaciji IN414. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, izrada, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
Pozicija: etaža 01_sobe 01.12
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog potrebnog okova za zaokretno otvaranje vrata; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi; - materijal: oplemenjena iverica prema specifikaciji SS702; - LED trake u korpus ormara prema specifikaciji EL168; - ručke prema specifikaciji BS706.
U cijenu uključiti ugradnju, ali ne i dobavu: - sefa prema specifikaciji IN150; - mini bara prema specifikaciji IN801.
Stavka uključuje demontažu postojećih utičnica na poziciji obloge, preinaku na postojećoj instalaciji (izvođenje dodatnog kabliranja) i ponovnu ugradnju i montažu postojećih utičnica na oblogu.
Dimenzije ormara 180x60x230 cm.
Obračun po kompletu.
[6 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
17. | Dobava i montaža ormara s ogledalom, prema specifikaciji IN412a. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, izrada, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
Pozicija: etaža 01_sobe 01.14
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog potrebnog okova za zaokretno otvaranje vrata; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi; - materijal: oplemenjena iverica prema specifikaciji SS702; - LED trake u korpus ormara prema specifikaciji EL168; - ručke prema specifikaciji BS706.
U cijenu uključiti ugradnju, ali ne i dobavu: - sefa prema specifikaciji IN150.
Dimenzije ormara 198,5x55,5x230 cm.
Obračun po kompletu.
[6 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
18. | Dobava i montaža stola, prema specifikaciji IN431b. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, izrada, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
Pozicija: etaža 01_sobe 01.12, 01.14, 01.18
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi; - materijal: oplemenjena iverica prema specifikaciji SS702.
Stavka uključuje demontažu postojećih utičnica i prekidača na poziciji obloge, preinaku na postojećoj instalaciji (izvođenje dodatnog kabliranja) i ponovnu ugradnju i montažu postojećih utičnica i prekidača na oblogu.
Dimenzije stol 264x60x72 cm.
Obračun po kompletu.
[6 empty] | komplet | 3 | 0 | 0
19. | Dobava i montaža ugradbenog ormara s ogledalom, prema specifikaciji IN412b. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, izrada, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
Pozicija: etaža 00_sobe 00.15
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - svog potrebnog okova za zaokretno otvaranje vrata; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi; - sokl: završne obrade MDF ploča furnirom, furnir lakirani prema specifikaciji SS701; - LED trake u korpus ormara prema specifikaciji EL168; - ručke prema specifikaciji BS706.
U cijenu uključiti ugradnju, ali ne i dobavu: - sefa prema specifikaciji IN150.
Dimenzije ormara s ogledalom 157x55,5x230 cm.
Obračun po kompletu.
[6 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
20. | Dobava i montaža stola, prema specifikaciji IN431a. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, izrada, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
Pozicija: etaža 00_soba 00.15; etaža 01_soba 01.13, 01.17, 01.19
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi; - materijal: oplemenjena iverica prema specifikaciji SS702.
Stavka uključuje demontažu postojećih utičnica i prekidača na poziciji obloge, preinaku na postojećoj instalaciji (izvođenje dodatnog kabliranja) i ponovnu ugradnju i montažu postojećih utičnica i prekidača na oblogu.
Dimenzije stol 443,5x65x72 cm, uzglavlje 320x72 cm.
Obračun po kompletu.
[6 empty] | komplet | 4 | 0 | 0
21. | Dobava i montaža ormara, prema specifikaciji IN465. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, izrada, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
Pozicija: etaža 00_hodnik 00.25
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog potrebnog okova za zaokretno otvaranje vrata; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi; - nevidljive magnetske brave (po jedna za svako krilo) prema specifikaciji BS705.
Obračun po kompletu.
a. | IN465a - dimenzije 151x55,5x250 cm |  |  |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
b. | IN465b - dimenzije 128x55,5x250 cm |  |  |  |  | komplet | 1 | 0 | 0
22. | Dobava i montaža prozorske klupčice sa FC maskom, prema specifikaciji IN476. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, izrada, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
Pozicija: etaža 00_hodnik 00.25
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi.
Dimenzije: klupčica - (101,5+101,5) x 27 + 100x9cm; horizontalna rešetka - 100x18cm; vertikalna obloga - 100x54cm; vertikalna rešetka - 100x20cm.
Obračun po kompletu.
[6 empty] | komplet | 4 | 0 | 0
23. | Dobava i montaža prozorske klupčice, prema specifikaciji IN476. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, izrada, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
Pozicija: etaža 00_hodnik 00.25
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi.
Dimenzije: 303x27cm.
Obračun po kompletu.
[6 empty] | komplet | 2 | 0 | 0
GLAVNA ZGRADA
24. | Dobava i montaža pulta recepcije hotela, prema specifikaciji IN409. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, izrada, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
Pozicija: etaža 00_recepcija 00.02
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - vodilice za policu na izvlačenje, prema specifikaciji BS801 - otvora za kabele, prema specifikaciji BS802; - svog pričvrsnog materijala; - završne obrade MDF ploča furnirom, furnir lakirani prema specifikaciji SS703; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi.
Stavka uključuje demontažu postojećih utičnica i prekidača na poziciji stola, preinaku na postojećoj instalaciji (izvođenje dodatnog kabliranja) i ponovnu ugradnju i montažu postojećih utičnica i prekidača u stolu.
Dimenzije pulta 190x80x75cm.
Obračun po kompletu.
[6 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
25. | Dobava i montaža ormarića ispod umivaonika, prema specifikaciji IN471. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, izrada, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
Pozicija: etaža 00_WC 00.10
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog potrebnog okova za zaokretno otvaranje vrata; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi; - držača papirnatih ručnika prema specifikaciji VO621; - nevidljive mnagnetske brave (po jedna za svako krilo) prema specifikaciji BS705.
U cijenu uključiti ugradnju, ali ne i dobavu: - koša za smeće prema specifikaciji VO620.
Dimenzije: dvokrilni ormarić 110x45x82,5 cm.
Obračun po kompletu.
[6 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
26. | Dobava i montaža obloge i rešetka FC-a, prema specifikaciji IN473b. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, izrada, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
Pozicija: etaža 00_lobby restorana 00.28, stubište 00.12
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi.
Dimenzije: vertikalna ploha 107,5x(60+30) cm.
Obračun po kompletu.
[6 empty] | komplet | 2 | 0 | 0
27. | Dobava i montaža obloge i rešetka FC-a, prema specifikaciji IN472a. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, izrada, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
Pozicija: etaža 00_recepcija 00.02, salon 00.03, salon/sastanci 00.08
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi.
Dimenzije: vertikalna ploha 120x(20+57,5) cm, horizontalna ploha 120x44 cm.
Obračun po kompletu.
[6 empty] | komplet | 4 | 0 | 0
28. | Dobava i montaža obloge i rešetka FC-a, prema specifikaciji IN472b. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, izrada, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
Pozicija: etaža 00_back-office
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi.
Dimenzije: vertikalna ploha 120x(20+62,5) cm, horizontalna ploha 120x44 cm.
Obračun po kompletu.
[6 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
29. | Dobava i montaža drvene demontažne maske koja se sastoji od drvene rešetke i pune maske, prema specifikaciji IN473a. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, izrada, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
Pozicija: etaža 00_hodnik 00.04
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi.
U cijenu uključiti dobavu, ali ne i ugradnju: - aparata za čišćenje obuće prema specifikaciji IN510.
Dimenzije: rešetka 145x(70+30) cm.
Obračun po kompletu.
[6 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
30. | Dobava i montaža obloge zida, prema specifikaciji IN440. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, izrada, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
Pozicija: etaža 00_salon 00.05
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi;
Stavka uključuje demontažu postojećih utičnica i prekidača na poziciji obloge, preinaku na postojećoj instalaciji (izvođenje dodatnog kabliranja) i ponovnu ugradnju i montažu postojećih utičnica i prekidača na oblogu.
Dimenzije višedjelne obloga zida (209+186.5+642.5+162+170+217,5+213+104+22+208)x150 cm.
Obračun po kompletu.
[6 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
31. | Dobava i montaža obloge zida, prema specifikaciji IN441. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, izrada, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
Pozicija: etaža 00_lobby bar 00.06
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi;
Stavka uključuje demontažu postojećih utičnica i prekidača na poziciji obloge, preinaku na postojećoj instalaciji (izvođenje dodatnog kabliranja) i ponovnu ugradnju i montažu postojećih utičnica i prekidača na oblogu.
Dimenzije obloga zida (176+681+119+194+181+237+86+106+235+175)x115 cm.
Obračun po kompletu.
[6 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
32. | Dobava i montaža obloge konzumne plohe šanka, prema specifikaciji IN442. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, izrada, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
Pozicija: etaža 00_lobby bar 00.06
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi; - završne obrade MDF ploča furnirom, furnir lakirani prema specifikaciji SS703; - kamen za konzumnu plohu prema specifikaciji KA102.
Dimenzije obloga šanka (80+416+80)x105 cm, konzumna ploha (100+436+100)x30x10 cm.
Obračun po kompletu.
[6 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
33. | Dobava i montaža stalaka za touchscreen uređaj, prema specifikaciji IN478. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, izrada, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
Pozicija: etaža 00_salon 00.03, salon 00.08
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju svog pričvrsnog materijala.
Dimenzije 61,5x35,5cm, h=85-100cm
Obračun po komadu.
[6 empty] | komplet | 11 | 0 | 0
ZAPADNO KRILO
33. | Dobava i montaža pulta restorana, prema specifikaciji IN456. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, izrada, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
Pozicija: etaža 00_lobby restorana
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi - završne obrade MDF ploča furnirom, furnir lakirani prema specifikaciji SS703.
Stavka uključuje demontažu postojećih utičnica i prekidača na poziciji pulta, preinaku na postojećoj instalaciji (izvođenje dodatnog kabliranja) i ponovnu ugradnju i montažu postojećih utičnica i prekidača u pult.
Dimenzije: pult 60x60x125 cm.
Obračun po kompletu.
[6 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
34. | Dobava i montaža pulta za serviranje, prema specifikaciji IN457a. Stavka se sastoji od fiksnog pulta i konzumne plohe, ugrađuje se na potkonstrukciju učvršćenu u zid. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, izrada, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
Pozicija: etaža 00_restoran 00.31
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - kotačića; - svog potrebnog okova za zaokretno otvaranje vrata; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi; - završne obrade MDF ploča furnirom, furnir lakirani prema specifikaciji SS703; - kamen za konzumnu plohu prema specifikaciji KA102.
Dimenzije: pult 310x80x105 cm.
Obračun po kompletu.
[6 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
35. | Dobava i montaža pulta za serviranje, prema specifikaciji IN457b. Stavka se sastoji konzumne plohe, korpusa i fronti s pet zaokretnih vrata, sve postavljeno na kotačiće. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijale: nabava, izrada, dovoz i ugradnja sa svim pratećim materijalom i pričvršćenjima.
Pozicija: etaža 00_restoran 00.31
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - kotačića; - svog potrebnog okova za zaokretno otvaranje vrata; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi; - završne obrade MDF ploča furnirom, furnir lakirani prema specifikaciji SS703; - kamen za konzumnu plohu prema specifikaciji KA102.
Dimenzije: pult 286x78x90 cm.
Obračun po kompletu.
[6 empty] | komplet | 1 | 0 | 0
| PROJEKTIRANA OPREMA UKUPNO: | [7 empty] | 0

## 2. DEKORATIVNE LAMPE
1. r.br. | 2. opis stavke - minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | 3. naziv proizvođača | 4. naziv modela | 5. ponuđene tehničke specifikacije | 6. referenca na ponudbenu dokumentaciju (katalog i ostala tehnička dokumentacija) na kojoj je označena ponuđena karakteristika | 7. jedinica mjere | 8. količina | 9. jedinična cijena | 10. ukupno
DEKORATIVNE LAMPE
Napomena: dozvoljeno je odstupanje dimenzija maksimalno +/-2%
1. | Dobava i montaža viseće svjetiljke sa LED izvorom svjetlosti prema specifikaciji EL125. LED 45W 3000K.
| Dimenzija svjetiljke Ø72cm. |  |  |  |  | kom | 3 | 0 | 0
2. | Dobava i montaža nadgradne stropne svjetiljke sa LED izvorom svjetlosti prema specifikaciji EL127. LED 10W 3000K, GU-10, dimabilna.
| Dimenzija svjetiljke Ø5,5cm, h=20cm. |  |  |  |  | kom | 5 | 0 | 0
3. | Dobava i montaža viseće svjetiljke sa LED izvorom svjetlosti prema specifikaciji EL129. LED 68W 3000K.
| Dimenzija svjetiljke Ø110cm. |  |  |  |  | kom | 2 | 0 | 0
4. | Dobava i montaža nadgradne stropne svjetiljke sa LED izvorom svjetlosti prema specifikaciji EL130. LED 10W 3000K, GU-10, dimabilna.
| Dimenzija svjetiljke Ø5,5cm, h=20cm. |  |  |  |  | kom | 5 | 0 | 0
5. | Dobava i montaža viseće svjetiljke sa LED izvorom svjetlosti prema specifikaciji EL131. LED 10W 3000K, GU-10, dimabilna.
| Dimenzija svjetiljke Ø5,5cm, h sjenila=70cm, duljine kabla (cijevi) od 50-310cm. |  |  |  |  | kom | 40 | 0 | 0
6. | Dobava i montaža viseće svjetiljke sa LED izvorom svjetlosti prema specifikaciji EL132. LED 45W 3000K, IP44.
| Dimenzija svjetiljke Ø72cm. |  |  |  |  | kom | 1 | 0 | 0
7. | Dobava stolne samostojeće baterijske svjetiljke sa LED izvorom svjetlosti prema specifikaciji EL136. 84 x LED 2,5W 2700K CRI90 250lm
| Dimenzija svjetiljke Ø12,5cm, h=21cm. |  |  |  |  | kom | 26 | 0 | 0
8. | Dobava podne samostojece svjetiljke s izvorom max 60W E27 3000K. Sve prema specifikaciji EL139.
| Dimenzija svjetiljke: Ø62cm, h= 160 cm |  |  |  |  | kom | 2 | 0 | 0
9. | Dobava stolne samostojeće svjetiljke sa LED izvorom svjetlosti prema specifikaciji EL140. LED 6W 3000K. Grlo E14.
| Dimenzija svjetiljke Ø12,5cm, h=21cm. |  |  |  |  | kom | 33 | 0 | 0
10. | Dobava i montaža viseće svjetiljke sa LED izvorom svjetlosti prema specifikaciji EL144. LED 230V Ra80, 3000K, dimabilna.
| Dimenzija svjetiljke Ø14cm, h=3,5cm. |  |  |  |  | kom | 17 | 0 | 0
11. | Dobava i montaža podne samostojeće svjetiljke sa LED izvorom svjetlosti prema specifikaciji EL170. LED 16W, 110/230V, 3000K, 2460lm.
| Dimenzija svjetiljke 12x12cm, h=26cm. |  |  |  |  | kom | 4 | 0 | 0
| DEKORATIVNE LAMPE UKUPNO: | [7 empty] | 0

## 3. OPREMA KUHINJE
1. r.br. | 2. opis stavke - minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | 3. naziv proizvođača | 4. naziv modela | 5. ponuđene tehničke specifikacije | 6. referenca na ponudbenu dokumentaciju (katalog i ostala tehnička dokumentacija) na kojoj je označena ponuđena karakteristika | 7. jedinica mjere | 8. količina | 9. jedinična cijena | 10. ukupno
OPREMA KUHINJE
OPĆI UVJETI OPREMANJA KUHINJSKOM OPREMOM
Jedinične cijene obavezno moraju sadržavati:
1. | Izvodi priključaka kuhinjske opreme (topla i hladna voda, odvodi, parovodi, plinska instalacija, elektro instalacija i instalacija ventilacije), biti će izvedeni i dobavljači ih se moraju pridržavati ili prije izvedbe priložiti teh. dokumentaciju za njihovu prilagodbu.
2. | Dobavljač je dužan upoznati se s izvedenim stanjem objekta i eventualne prilagodbe na opremi ili priključcima na objektu uključiti u jedinične cijene.
3. | Spojevi na uređaje ne smiju se izvesti tako da ometaju čišćenje podova već jedinične cijene moraju sadržavati potrebne prilagodbe ili na opremi ili na objektu.
4. | U slučaju da se spojevi izvedu suprotno navedenom pod točkom 2., nadzorni organ naredit će njihovo ispravljanje na teret dobavljača.
5. | Projektom predviđena profesionalna ugostiteljska oprema izrađena od inoxa na gornjim radnim plohama neutralnih radnih stolova mora biti debljine 1 mm ili više, a na gornjim plohama termičkih elementa 1,5 mm ili više, kvalitete po DIN normi W.NR 1. 4301. ili jednakovrijednoj normi_________________ I sva ostala oprema završno obrađena inoxom mora zadovoljavati rečenu normu ili jednakovirjednu__________________, što je izvoditelj dužan dokazati gradilišnim ispitivanjem.
6. | Električni termički kuhinjski uređaji moraju zadovoljavati : Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 28/16) Pravilnika o elektromagnetnoj kompatibilnosti (N.N. 43/16)
i primijenjenim normama za kućanske i slične električne aparate: HRN EN 60335-1:2012 Opći zahtjevi ili jednakovrijedno________________ HRN EN 60335-2-12:2005 Posebni zahtjevi za tople ploče i slične aparate ili jednakovrijedno________________ HRN EN 60335-2-13:2011 Posebni zahtjevi za friteze, tave za prženje i slične aparate ili jednakovrijedno________________ HRN EN 60335-2-14:2008 Posebni zahtjevi za kuhinjske strojeve ili jednakovrijedno________________ HRN EN 60335-2-36:2006 Posebni zahtjevi ugostiteljskih štednjaka, pećnica, kuhala i grijaćih ploča ili jednakovrijedno________________ HRN EN 60335-2-37:2006 Posebni zahtjevi ugostiteljskih električnih friteza ili jednakovrijedno________________ HRN EN 60335-2-42:2006 Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne pećnice s puhalom, parne tlačne pećnice i konvekcijske parne pećnice ili jednakovrijedno________________ 2HRN EN 60335-2-47:2006 Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne kotlove ili jednakovrijedno________________
kao i zahtjevima slijedećih europskih smjernica: _2006/95/EEC Niskonaponska smjernica ili jednakovrijedno________________ _2004/108/EEC Smjernica o elektromagnetnoj kompatibilnosti ili jednakovrijedno________________
7. | Plinski termički kuhinjski uređaji moraju zadovoljavati : Pravilnika za plinske aparate (N.N. 91/13)
i primijenjenim normama za plinske uređaje za velike kuhinje: HRN EN 203-1:2014 Opća sigurnosna pravila ili jednakovrijedno________________ HRN EN 203-2-9:2008 Posebni zahtjevi - Kuhala sa toplim pločama i roštilji ili jednakovrijedno________________ HRN EN 203-2-10:2008 Specifični zahtjevi -- Roštilji ili jednakovrijedno________________ HRN EN 203-2-1:2015 Specifični zahtjevi -- Otvoreni plamenici i wok plamenici ili jednakovrijedno________________ HRN EN 203-2-2:2008 Posebni zahtjevi -- Pećnice ili jednakovrijedno________________ HRN EN 203-2-11:2008 Posebni zahtjevi -- Kuhala za tjesteninu ili jednakovrijedno________________ HRN EN 203-2-3:2015 Specifični zahtjevi -- Kotlovi ili jednakovrijedno________________ HRN EN 203-2-4:2008 Posebni zahtjev -- Friteze ili jednakovrijedno________________ HRN EN 203-2-8:2008 Posebni zahtjevi -- Nagibne tave i specijalne tave ili jednakovrijedno________________
kao i zahtjevima slijedećih europskih smjernica: _Direktiva 209/142/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30 studenog 2009. o aparatima na plinovita goriva ili jednakovrijedno______________
8. | Kotlovi moraju imati duplikator od inoxa.
9. | Radni stolovi moraju u radnoj plohi imati podlogu od vodootporne panel ploče
10. | Sudoperi i ocijedni stolovi moraju imati izdignute rubove gornjih ploha za zaštitu od prelijevanja a sudoperi sifone i prednju masku.
11. | Svi neutralni elementi (radni stolovi) moraju imati donju policu i zaštitu zida min. visine 8 cm. Sva neutralna oprema mora biti s fiksnim spojevima ( varena) radi čvrstoće i nosivosti.
12. | Sva oprema mora biti sukladna zahtjevima slijedećih europskih smjernica: _Uredba br. 1935/2004 o materijalima i proizvodima koji dolaze u dodir s hranom ili jednakovrijedna_______________ _Uredba br. 2023/2006 o dobroj proizvođačkoj praksi za materijale i proizvode koji svojom namjenom dolaze u dodir s hranom ili jednakovrijedna____________________
13. | Uz isporučenu opremu se uz atestnu dokumentaciju moraju priložiti i upute za upotrebu na hrvatskom jeziku, garantni listovi i atesti sa stanovišta zaštite na radu.
15. | Ponuditelji su dužni na zahtjev naručitelja predočiti uzorke ili omogućiti prezentaciju bilo koje stavke troškovnika.
16. | Istovrsne strojeve različitih kapaciteta (rashladni elementi, strojevi za pranje suđa, i parnokonvekcijske peći,) nuditi od istog proizvođača radi lakše uporabe i servisiranja.
17. | Svi rashladni uređaji moraju se moći zaključavati.
18. | Prije izrade i isporuke opreme obavezna izmjera na objektu i usklađivanje.
19. | Nakon montaže opreme ishoditi atest o njenoj funkcionalnosti na izvedenoj instalaciji.
Napomena: dozvoljeno je odstupanje dimenzija maksimalno +/-2%
B/ | OPREMA KUHINJE (prizemlje, 00)
B.1. | DNEVNO SPREMIŠTE NAMIRNICA
1.1. | Rashladni ormar kapaciteta 700 litara (+8° C/-2°C) Izrađen iznutra od AISI 304 (ili jednakovrijedna norma__________) te izvana u AISI 441 (ili jednakovrijedna norma__________) inox čeliku. Unutarnji prostor izrađen sa zaobljenim bridovima radi lakšeg čišćenja. Termoizolacijski sloj debljine 60 mm iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC. Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo ohlađivanje i jednolično hlađenje po cijelom prostoru. _ vrata sa sistemom samozatvaranja opremljena bravicom s ključem. _ podešavanje temperature i vlažnosti u hladnjaku po po vrstama namirnica za svaku komoru zasebno. _ alarm koji upozorava na kvar i vrši samodijagnostiku u funkciji 24 sata _ rashladna jedinica (kompresor) na vrhu hladnjaka, pristupačna skidanjem prednjeg gornjeg panela.
| _ široka gumena magnetska brtva za efikasno brtvljenje koja se lako demontira radi čišćenja. _ upravljanje svim funkcijama, automatsko otapanje te isparavanje kondenzata. _ mikroprekidač gasi ventilator kad se vrata otvore. _ kontrola parametara na displeju. _ podesive noge _ prostor komore dozvoljava upotrebu rešetkastih polica i gastro posuda GN 2/1 na vodilicama sa podesivim razmakom svakih 60 mm., okvir i vodilice se lako skidaju radi čišćenja. _ ugrađena elektronika za spajanje na integrirani HACCP sustav. Rashladno sredstvo je R 404a dim. 72x80x212 cm. |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
1.2. | Stalaža sa četiri rupičaste police. Izvedba: inox Minimalne nosivosti po polici 150kg. dim. 130x60x182 cm |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
1.3. | Stalaža sa četiri rupičaste police. Izvedba: inox Minimalne nosivosti po polici 150kg. dim. 180x50x182 cm |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
B.2. | PRIPREMA POVRĆA
2.1. | Radni stol od inoxa sa koritom (40x40 cm.) desno, bez donje prečke i prednje maske opremljen sa sa zaštitnim zidnim soklom. dim. korita. 40x40x25 cm. dim. 120x60x85/90 cm. |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
2.2. | Jednoručna ugradna miješalica dužine 30 cm |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
2.3. | Ugradbena ladica od inoxa za ugradnju u stol dubine 60 cm. Opremljen sa vodilicama. dim. 40x54x145 cm. |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
2.4. | Zidna konzolna polica od inoxa – jednostruka dim. 140x40x18 cm |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
2.5. | Kolica (koš) za otpatke s nožnim otvaranjem vol. posude: 40 litara, dim. Ø 39x50 cm |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
2.6. | Radna ploča od koterna za rezanje namirnica - zelena dim. 50x35x2 cm. |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
B.3. | PRIPREMA MESA
3.1. | Hlađeni radni pult sa tri boksa kapaciteta 407 litara (+8° C/-2°C) te sa zaštitnim zidnim soklom. Izrađen iznutra od AISI 304 (ili jednakovrijedna norma__________) te izvana u AISI 441(ili jednakovrijedna norma__________) inox čeliku. Unutarnji prostor izrađen sa zaobljenim bridovima radi lakšeg čišćenja. Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo ohlađivanje i jednolično hlađenje po cijelom prostoru. Termoizolacijski sloj debljine 50 mm iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC. Pristup svim komponentama s prednje strane. _ rashladna jedinica (kompresor) na desnoj strani _ vrata opremljena bravicama sa ključem _ kontrola parametara na displeju. _ upravljanje svim funkcijama, automatsko otapanje te isparavanje kondenzata _ noge podesive po visini od 60 mm do ukupne visine 200 mm i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom. _ prostor komore dozvoljava upotrebu rešetkastih polica dimenzija 46x32,5 cm. sa mogućnosti podešavanja visine sa zaštitom od ispadanja. _ ugrađena elektronika za spajanje na integrirani HACCP sustav. Rashladno sredstvo je R 404a dim. 177x60x85/90 cm. |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
3.2. | Radni stol od inoxa sa koritom (40x40 cm.) desno, bez donje prečke i prednje maske opremljen sa zaštitnim zidnim soklom. dim. 120x60x85/90 cm |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
3.3. | Jednoručna ugradna miješalica dužine 30 cm |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
3.4. | Zidni viseći ormarić od inoxa opremljen sa kliznim vratima te središnjom policom dim. 140x40x60 cm |  |  |  |  | kom. | 2 | 0 | 0
3.5. | Kolica (koš) za otpatke s nožnim otvaranjem vol. posude: 40 litara, dim. Ø 39x50 cm |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
3.6. | Stolna vaga – digitalna od 2g do 6 kg _kućište izrađeno od inoxa _izolirano od utjecaja vlage i vode _digitalni LCD displej _Auto Off funkcija _ugrađena baterija sa punjačem _dim. mjerne površine 232x202 mm. dim. 24x29x12 cm. |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
3.7. | Radna ploča od koterna za rezanje namirnica - crvena dim. 50x35x2 cm. |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
B.4. | TERMIČKA OBRADA
4.1. | Radni pult od inoxa zatvoren sa tri strane opremljen sa središnjom policom. dim. 110x70x85/90 cm. |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
4.2. | Neutralni element od inoxa opremljen sa visokom preklopnom miješalicom za vodu. dim. 70x110x85/90 cm. |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
4.3. | Plinski ugradbeni štednjak sa kontrolama na dvije strane sa četiri plamenika i električnom pećnicom: Gornja ploča debljine 2 mm od AISI 304 (ili jednakovrijedna norma__________) inox čelika sa zaobljenim rubovima izrađena od jednog komada prešanjem. Oplošje i vrata pećnice izrađeni od AISI 304 (ili jednakovrijedna norma__________) inox čelika s inox nogama promjera Ø50 mm podesivim po visini. Svi rubovi oplošja su dvostruko savijeni radi sigurnosti korisnika. Nosač posuda ( rešetka ) je od emajliranog lijevanog željeza sa mogućnošću pranja u stroju za pranje suđa. Sva 4 plamenika sa kontinuiranom regulacijom snage od 1,6kW do 6kW odnosno 2,5kW do 10kW. Plamenici su hermetički fiksirani na gornju ploču. Paljenje plamenika pomoću piezo uređaja. Plamenici iz 304AISI (ili jednakovrijedna norma__________) inox čelika sa sigurnosnim uređajem za prekid dovoda plina u slučaju gašenja plamena i sa pilot plamenom. Najsnažniji plamenik ima dvostruku krunu. Kontrolna lampica označava rad grijača pećnice. Štednjak ima dvostrane komande plamenika. Termoizolirana unutrašnjost komore za pečenje izrađena od nehrđajućeg čelika, vrata od pećnice su izolirana te izrađena sa dvostrukim stjenkama. Isporučuje se sa 2 rešetke od kromiranog čelika. Dno komore izrađeno od lijevanog čelika te se može izvaditi. Električni grijači izrađeni od visoko legiranog nehrđajućeg čelika, smješteni su u gornjem te donjem dijelu komore, snaga na grijačima se može zasebno podešavati za gornji i donji. Termostatska kontrola temperature od 100°C do 330°C. Kontrolna lampica označava rad grijača pećnice. Minimalne snage plamenika 4x6kW i 2x10kW Minimalne snage pećnice 11kW, napon 400 V, 50 Hz dim. komore za pečenje: 53,9x101,8x29,2 cm. dim. 135x110x85/90 cm. |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
4.4.a | Otvoreni modularni ormarić od inoxa - postolje za postavu termičkih elemenata. dim. 45x110x63 cm. |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
4.4.b | Radni nasadni modularni blok pult od inoxa zatvoren sa dvije strane, opremljen sa ladicom sa svake radne strane. dim. 45x110x85/90 cm. |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
4.5. | Plinski nasadni roštilj sa pločom od kromiranog čelika : Gornja ploča debljine 2 mm. od AISI 304 (ili jednakovrijedna norma__________) inox čelika sa masti u posudu za skupljanje masnoće. Ploča se skida radi čišćenja i održavanja. Dvije nezavisno kontrolirane zone sa 2 plamenika od kojih svaki ima po 2 grane sa po 4 vatrene linije. Opremljena stražnjom te bočnim zaštitama od prskanja izrađenim od nehrđajućeg čelika koje se lagano demontiraju radi čišćenja. Termostatska kontrola temperature od 90°C do 300°C putem plinskog ventila. Paljenje plamenika pomoću piezo uređaja. Minimalna snaga plamenika 2x4,75kW. dim. radne površine: 840x420 mm. dim. 90x55x23 cm. |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
4.6. | Otvoreni ormarić od inoxa za postavu termičkih elemenata. dim. 90x55x63 cm. |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
4.7. | Električna friteza sa dva bazena kapaciteta 2x10 litara : Gornja ploča debljine 2 mm. od AISI 304 (ili jednakovrijedna norma________________)inox čelika sa zaobljenim rubovima izrađena od jednog komada prešanjem. Bazeni izrađeni dubokim prešanjem V oblika ( hladna zona ) od AISI 304 (ili jednakovrijedna norma_______________) inox čelika debljine 15 mm, sa zaobljenim bridovima radi lakšeg čišćenja Oplošje te donji ormarić izrađeno od AISI 304 (ili jednakovrijedna norma__________) inox čelika sa inox nogama promjer Ø50 mm podesivim po visini. Donji ormarić opremljen sa krilnim vratima. Svi rubovi ormarića su dvostruko savijeni radi sigurnosti korisnika. Ulje griju visokokapacitetni električni grijači izrađeni od visoko legiranog nehrđajućeg čelika koji se mogu dignuti iz bazena Djelovanje grijača omogućuje termostat koji je vrlo osjetljiv na temperaturne razlike i omogućuje brzo uključivanje grijača. Digitalna kontrola temp. od 100 do 190°C za svaki bazen zasebno. Ugrađeni termički osigurači protiv pregrijavanja te prekidač koji onemogućuje rad grijača ukoliko nisu u radnom položaju. Kontrolna lampica označava rad grijača. Friteza se isporučuje sa poklopcima bazena te pletenim inox košaricama sa izoliranim plastičnim drškama. Minimalne snage 18kW, napon 400 V, 50 Hz dim. 90x55x85/90 cm. |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
4.8. | Radni pult od inoxa zatvoren sa tri strane opremljen sa središnjom policom. dim. 110x45x85/90 cm. |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
B.5. | PRANJE CRNOG SUĐA
5.1. | Sudoper od inoxa sa dva korita lijevo, bez prednje maske opremljen sa valovitom ocijednom plohom desno te sa zaštitnim zidnim soklom. dim. korita. 50x50x30 cm. dim. 180x70x85/90 cm. |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
5.2. | Profesionalna miješalica za vodu s tušem. - Tuš za pranje - Miješalica topla/hladna voda - Montaža na stol/sudoper |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
5.3. | Kolica (koš) za otpatke s nožnim otvaranjem vol. posude: 40 litara, dim. Ø 39x50 cm |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
5.4. | Stalaža sa četiri rupičaste police. Izvedba: inox Minimalne nosivosti po polici 150kg. dim. 110x60x182 cm |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
B.6. | IZDAVANJE JELA
6.1. | Konobarski pult opremljen sa ormarićem sa krilnim vratima i središnjom policom, ladicama te sa zaštitnim zidnim soklom na zidnim stranicama. dim. 160x60x85/90 cm |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
6.2. | Grijani pult od inoxa sa dvostranim kliznim vratima, središnjom policom te termostatskom kontrolom temperature sa analognim zaslonom. dim. 130x60x85/90 cm. |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
6.3. | Hlađeni radni pult sa dva boksa kapaciteta 226 litara (+8° C/-2°C) te sa zaštitnim zidnim soklom. Izrađen iznutra od AISI 304 (ili jednakovrijedna norma__________) te izvana u AISI 441 (ili jednakovrijedna norma__________) inox čeliku. Unutarnji prostor izrađen sa zaobljenim bridovima radi lakšeg čišćenja. Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo ohlađivanje i jednolično hlađenje po cijelom prostoru. Termoizolacijski sloj debljine 50 mm iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC. Pristup svim komponentama s prednje strane. _ rashladna jedinica (kompresor) na desnoj strani _vrata opremljena bravicama sa ključem _kontrola parametara na displeju. _upravljanje svim funkcijama, automatsko otapanje te isparavanje kondenzata _ plastične noge (inox noge uz nadoplatu) podesive po visini od 60 mm do ukupne visine 200 mm i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom. _ prostor komore dozvoljava upotrebu rešetkastih polica dimenzija 46x32,5 cm. sa mogućnosti podešavanja visine sa zaštitom od ispadanja. _ugrađena elektronika za spajanje na integrirani HACCP sustav. Rashladno sredstvo je R 404a dim. 131x60x85/90 cm. |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
B.7. | PRANJE BIJELOG SUĐA
7.1. | Stol za prijem i sortiranje prljavog suđa-otvoreni bez donje police, prečke i fasade. Opremljen sa povišenim rubom i odvodom. Radna ploha ima padove prema odvodu. dim. 165x70x85/90 cm. |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
7.2. | Dvoetažna nadgradnja stola za prijem suđa izrađena od inoxa opremljena sa policom za sortiranje (donja) s uzdužnom prečkom za nagnuto postavljanje košara, policom za pohranu praznih košara (gornja), povišenim rubom te odvodom. Police imaju sloj za prigušivanje buke i ojačanje, vodootporna ploča. dim. 161x60/40x60+50 cm |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
7.3. | Radni stol od inoxa sa koritom ( 40x50 cm.) lijevo, opremljen sa povišenim rubom, prostorom za postavu depuratora vode, vodilicama za odlaganje košara te sa zaštitnim zidnim soklom. Radna ploha ima padove prema koritu. dim. korita. 40x50x25 cm. dim. 120x70x85/90 cm. |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
7.4. | Profesionalna miješalica za vodu s tušem. - Tuš za pranje - Miješalica topla/hladna voda - Montaža na stol/sudoper |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
7.5. | Stroj za pranje bijelog i ostalog suđa - podpultni _kapacitet 10-15-22 košara/180-270-396-500 tanjura/h /360-540-792-1500 čaša/h _ciklusi pranja 120-180-240-480 sec. _dim. košare 500 x 500 mm _ulazna minimalne visine 330 mm pogodna za velike tanjure _potrošnja vode 3,5 l / koš. _sustav filtracije odvoda (dvostruko filtrirana svježa voda) _sustav za veću sigurnost s magnetskim mikroprekidačem _sustavi pranja i ispiranja od inoxa _program samočišćenja _jednostavno upravljanje s kontrolne ploče _pumpa pranja sa soft-startom za zaštitu čaša _potpuno elektronski sustav kontrole _booster pumpa za konstantnu temperaturu ispiranja i rezultate finalnog ispiranja neovisne o lokalnom pritisku _jednostavno i higijensko čišćenje zbog stjenki od inoxa i integriranim vodilicama za košare _tehnologija doziranja tekućim deterdžentom dim. 60x60x82 cm |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
7.6. | Postolje stroja za pranje izrađeno od inoxa dim. 60x70x40 cm. |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
7.7. | Depurator vode : Kapacitet protoka : 400/900lit. kontinuirano 10 lit/min. - maksimalno 15 lit/min. Reguliranje regeneracije putem satnog mehanizma; Trajanje regeneracije: 30 minuta Potrošnja vode: 55 lit / po regeneraciji; Potrošnja soli: 0,9 kg / po regeneraciji; Punjenje solju: 10 kg. Mrežni napon 230 V dim. 24x45x43 cm |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
7.8. | Miješalni ventil ¾“kpl kod ulaza vode >60˚C |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
7.9. | Ocijedni stol od inoxa sa valovitom površinom opremljen sa povišenim rubom, donjom policom, odvodom te sa zaštitnim zidnim soklom. dim. 60x70x85/90 cm |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
7.10. | Kolica (koš) za otpatke s nožnim otvaranjem vol. posude: 50 litara, dim. Ø 39x60 cm |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
7.11. | Stalaža sa četiri rupičaste police. Izvedba: inox Minimalne nosivosti po polici 150kg. dim. 120x50x182 cm |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
B.8. | KONOBARSKI TOČIONIK
8.1. | Retropult za postavu caffe aparata opremljen sa jednostrukim koritom (42x42 cm), jednoručnom miješalicom za vodu, ocjednom plohom, ormarićem za instalacije, ormarićem s bravicom, ladicom za otpadnu kavu (soc), nagibnom ladicom za otpatke, otvorom za ugradnju stroja za pranje čaša, otvorom za ugradnju ledomata te sa prodorom na radnoj plohi za instalacije caffe aparata. Izrada pulta : Konstrukcija od inox kvadratnih profila 40x40 mm, radna ploha debljine min. 40 mm izrađena iz 304AISI (ili jednakovrijedna norma__________) inox čelika debljine min. 1 mm, sa slojem za prigušivanje buke i ojačana, vodootporna ploča. Korito je izrađeno prešanjem od AISI 304 (ili jednakovrijedna norma__________) inox čelika, opremljen je preljevom i otvorom za ispust vode kao standardnom opremom. Radna ploha ima povišenje prema zidu visine min. 80 mm te uzdignuti rub protiv prelijevanja te padove prema koritu. Ocijedna ploha je utisnuta min. 4 mm, te ima pad prema koritu. Rubovi radne plohe dvostruko savijeni radi zaštite od ozljeda. Bočne stranice zatvorene dvostrukim inox limom. Prostor ormarića opremljen sa središnjom policom. Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz inoxa AISI 304 (ili jednakovrijedna norma__________) i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom. uskladiti prema tehnološkom projektu kuhinje te obavezna izmjera i uzimanje šablone na objektu dim. 235x60x90 cm |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
8.2. | Stroj za pranje čaša kapacitet 60 košara /1.500 čaša/h _ciklus 60/120 sec. _dim. košare 400x400 mm _eco-filter sustav _ulazna visina 300 mm za visoke čaše (za pivo) _program za samočišćenje _jedinica za doziranje deterdženta s mjeračem konduktiviteta i uključenim kontejnerom za pohranu _kontrola razine punjenja _prostor za pranje s pritiskom i s integriranim vodilicama za košare _zaobljeni rubovi komore _pumpa pranja sa soft-startom za zaštitu čaša _kombinirajući rotirajući sustav pranja _izbor programa s kontrolne ploče dim. 46x55x70 cm. |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
8.3. | Depurator vode - PATRONA Patrona je od krom-nikal čelika. Uređaj radi na principu ionske izmjene. Karbonati se vezanjem iona, kalcija i magnezija i predavanjem iona vodika prevodi u slobodnu ugljičnu kiselinu i vodu. Ionski izmjenjivač se može regenerirati i tako ponovo pripremiti. Ulazna temperatura vode je do 60°C. Ukupni kapacitet protoka vode kroz patronu 18.000 lit. koju kontrolira brojač impulsa. Dovod vode kroz crijevo ľ" dužine 2m. Težina sa filterom 21 kg. dim. Ø 25x59,5 cm. |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
8.4. | Ledomat 35 kg/24h, spremnik leda 10 kg s oplošjem od plastike, zračno hlađenje. dim. 45x51x68,5cm (bez nogu) |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
B.9. | OSTALA KUHINJSKA OPREMA
9.1. | Zidni umivaonik za ruke sa slavinom i nožnim upravljanjem te u kompletu sa zidnom oblogom. dim. 48x35x22 cm |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
B/ | OPREMA KUHINJE (prizemlje, 00) UKUPNO | [7 empty] | 0
C/ | OPREMA TOČIONIKA LOBBY BAR-A (prizemlje, 00)
C.1. | TOČIONIK
1.1.a | Pult (šank) opremljen sa dvostrukim sudoperom, jednoručnom miješalica za vodu, ocijednom plohom, ormarićem za instalacije, nagibnom ladicom za otpatke, otvorom za ugradnju stroja za pranje čaša, otvorom za ugradnju ledomata te soklom na zidnim stranicama do ispod podkonstrukcije konzumne police. Izrada pulta : Konstrukcija od inox kvadratnih profila 40x40 mm, radna ploha debljine min. 40 mm izrađena iz 304AISI (ili jednakovrijedna norma__________) inox čelika debljine min. 1 mm, sa slojem za prigušivanje buke i ojačana, vodootporna ploča. Sudoper je izrađen prešanjem od AISI 304 (ili jednakovrijedna norma__________) inox čelika, opremljen je preljevom i otvorom za ispust vode kao standardnom opremom. Radna ploha pulta ima uzdignuti rub protiv prelijevanja te padove prema koritu. Ocjedna ploha je utisnuta min. 4 mm te ima pad prema koritu. Rubovi radne plohe dvostruko savijeni radi zaštite od ozljeda. Bočne stranice zatvorene dvostrukim inox limom. Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz inoxa AISI 304 (ili jednakovrijedna norma__________) i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom. uskladiti prema tehnološkom projektu kuhinje te obavezna izmjera i uzimanje šablone na objektu dim. 180x70x90/113 cm |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
1.1.b | Hlađeni pult (šank) opremljen sa ormarićem za instalacije sa ozračnicama, tri hlađena boksa sa bravicama, ugrađenim kompresorom (desno), kontrolom temperature na displeju, svom potrebnom automatikom te sa soklom na zidnim stranicama do ispod podkonstrukcije konzumne police. Izrada pulta : Konstrukcija od inox kvadratnih profila 40x40 mm., radna ploha debljine min. 40 mm izrađena iz 304AISI (ili jednakovrijedna norma__________) inox čelika debljine min. 1 mm, sa slojem za prigušivanje buke i ojačana, vodootporna ploča. Rubovi radne plohe dvostruko savijeni radi zaštite od ozljeda. Bočne stranice zatvorene inox limom. Termoizolacijski sloj debljine 40 mm iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC. Prostor boksova opremljen sa isparivačima (na leđnoj strani), središnjom perforiranom policom od inox koja se može postaviti na 3 razne visine. Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz inoxa AISI 304 (ili jednakovrijedna norma__________) i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom. Rashladno sredstvo je R 404a. Konzumna polica od granita. uskladiti prema tehnološkom projektu kuhinje te obavezna izmjera i uzimanje šablone na objektu dim. 220x70x90/113 cm |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
NAPOMENA:
* | Prije izrade obavezna provjera sa šablonom tlocrtnih gabarita svih
elementa točionika radi provjere mogućnosti ugradnje i unosa u prostor.
1.2. | Retropult za postavu caffe aparata opremljen sa ormarićem za instalacije, ormarićima s bravicama, ormarićem za ambalažu, ladicom za otpadnu kavu (soc) te sa prodorom na radnoj plohi za instalacije caffe aparata. Izrada pulta : Konstrukcija od inox kvadratnih profila 40x40 mm, radna ploha debljine min. 40 mm izrađena iz 304AISI (ili jednakovrijedna norma__________) inox čelika debljine min. 1 mm, sa slojem za prigušivanje buke i ojačana, vodootporna ploča. Radna ploha ima povišenje prema zidu visine min. 80 mm. Rubovi radne plohe dvostruko savijeni radi zaštite od ozljeda. Bočne stranice zatvorene dvostrukim inox limom. Prostor ormarića opremljen sa središnjom policom. Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz inoxa AISI 304 (ili jednakovrijedna norma__________) i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom. uskladiti prema tehnološkom projektu kuhinje te obavezna izmjera i uzimanje šablone na objektu dim. 180x60x90 cm |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
1.3. | Retropult opremljen sa ormarićima i ladicama s bravicama Izrada pulta : Konstrukcija od inox kvadratnih profila 40x40 mm, radna ploha debljine min. 40 mm izrađena iz 304AISI (ili jednakovrijedna norma__________) inox čelika debljine min. 1 mm, sa slojem za prigušivanje buke i ojačana, vodootporna ploča. Radna ploha ima povišenje prema zidu visine min. 80 mm. Rubovi radne plohe dvostruko savijeni radi zaštite od ozljeda. Bočne stranice zatvorene dvostrukim inox limom. Prostor ormarića opremljen sa središnjom policom. Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz inoxa AISI 304 (ili jednakovrijedna norma__________________) i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom. uskladiti prema tehnološkom projektu kuhinje te obavezna izmjera i uzimanje šablone na objektu dim. 120x60x90 cm |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
1.4. | Stroj za pranje čaša kapacitet 60 košara /1.500 čaša/h _ciklus 60/120 sec. _dim. košare 400x400 mm _eco-filter sustav _ulazna visina 300 mm za visoke čaše (za pivo) _program za samočišćenje _jedinica za doziranje deterdženta s mjeračem konduktiviteta i uključenim kontejnerom za pohranu _kontrola razine punjenja _prostor za pranje s pritiskom i s integriranim vodilicama za košare _ zaobljeni rubovi komore _pumpa pranja sa soft-startom za zaštitu čaša _kombinirajući rotirajući sustav pranja _izbor programa s kontrolne ploče dim. 46x52'5x67'5 cm. |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
1.5. | Depurator vode - PATRONA Patrona je od krom-nikal čelika. Uređaj radi na principu ionske izmjene. Karbonati se vezanjem iona, kalcija i magnezija i predavanjem iona vodika prevodi u slobodnu ugljičnu kiselinu i vodu. Ionski izmjenjivač se može regenerirati i tako ponovo pripremiti. Ulazna temperatura vode je do 60°C. Ukupni kapacitet protoka vode kroz patronu 18.000 lit. koju kontrolira brojač impulsa. Dovod vode kroz crijevo ľ" dužine 2m. Težina sa filterom 21 kg. |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
1.6. | Ledomat 35 kg/24h, spremnik leda 10 kg s oplošjem od plastike, zračno hlađenje. dim. 45x51x68,5 (bez nogu) |  |  |  |  | kom. | 1 | 0 | 0
C/ | OPREMA TOČIONIKA LOBBY BAR-a (prizemlje, 00) | [7 empty] | 0
NAPOMENA :
* | Prije izrade opreme obavezna izmjera na objektu.
* | Sheme i radioničke nacrte daje dobavljač opreme.

## 4.ART_OBJEKTI
1. r.br. | 2. opis stavke - minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | 7. jedinica mjere | 8. količina | 9. jedinična cijena | 10. ukupno
ART OBJEKTI / PREKRIVAČI
1. | Razrada dizajnerskog koncepta art objekata.
Stavka uključuje izradu izvedbene dokumentacije u digitalnom obliku, razradu rješenja, testiranje na lokaciji, digitalnu pripremu rješenja za izvođače i nadzor izrade prototipa.
Dokumentacija se izrađuje za specifikacije oznake IN717.
|  | komplet | 1 | 0 | 0
2. | Prekrivač
Uzimanje mjera, dobava i izrada prekrivača za etaže 00 i 01- istočno krilo, prema specifikaciji IN717.
Dimenzija:100x170cm
Izvedba prema predlošku autorskog tima iz stavke 1. Stavka uključuje izradu probnih uzoraka i prototipa.
|  | komplet | 30 | 0 | 0
| ART OBJEKTI UKUPNO: |  |  |  | 0

## 5. SIGNALISTIKA
1. r.br. | 2. opis stavke - minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | 7. jedinica mjere | 8. količina | 9. jedinična cijena | 10. ukupno
SIGNALISTIKA
01.A | Razrada dizajnerskog koncepta signalistike.
Stavka uključuje izradu izvedbene dokumentacije u digitalnom obliku, razradu rješenja, probne printeve, testiranje na lokaciji, digitalnu pripremu rješenja za izvođače i nadzor izrade prototipa.
Dokumentacija se izrađuje za specifikacije oznake IN730-IN740
|  | komplet | 1 | 0 | 0
01.01. | Dobava, izrada i aplikacija za pozicionu signalizaciju, 3D numeracija, drvo hrast (IN730). Pozicije: etaže 00, 01
Tip signalizacije: 3D nesvijetleći zidni reljefni vizual; cnc ili lasersko izrezivanje grafike
Sadržaj natpisa: brojevi
Tipografija i grafička priprema prema posebnom predlošku autorskog tima iz stavke 01.A
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi.
Obračun po kompletu.
|  | komplet | 16 | 0 | 0
01.02. | Dobava, izrada i aplikacija za pozicionu signalizaciju, 3D tekstualna oznaka, alu. lim kompozit (IN734). Pozicije: etaže 00
Tip signalizacije: 3D nesvijetleći zidni reljefni vizual; cnc ili lasersko izrezivanje grafike
Sadržaj natpisa: slova/tekst
Tipografija i grafička priprema prema posebnom predlošku autorskog tima iz stavke 01.A
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi.
Obračun po kompletu.
|  | komplet | 16 | 0 | 0
01.03. | Dobava, izrada i aplikacija za pozicionu signalizaciju, 3D piktogram, alu. lim kompozit (IN735). Pozicije: etaže 00
Tip signalizacije: 3D nesvijetleći zidni reljefni vizual; cnc ili lasersko izrezivanje grafike
Sadržaj natpisa: piktogram
Tipografija i grafička priprema prema posebnom predlošku autorskog tima iz stavke 01.A
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi.
Obračun po kompletu.
|  | komplet | 4 | 0 | 0
01.04. | Dobava, izrada i aplikacija za usmjeravajuću signalizaciju, 3D zidni reljef, drvo hrast (IN736). Pozicije: etaža 00
Tip signalizacije: 3D nesvijetleći zidni reljefni vizual; cnc ili lasersko izrezivanje grafike
Sadržaj natpisa: tekst i grafika
Tipografija i grafička priprema prema posebnom predlošku autorskog tima iz stavke 01.A
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi.
Obračun po kompletu.
|  | komplet | 5 | 0 | 0
01.05. | Dobava, izrada i aplikacija za usmjeravajuću signalizaciju, 3D zidni reljef, alu. lim kompozit (IN737). Pozicije: etaže 00
Tip signalizacije: 3D nesvijetleći zidni reljefni vizual; cnc ili lasersko izrezivanje grafike
Sadržaj natpisa: tekst i grafika
Tipografija i grafička priprema prema posebnom predlošku autorskog tima iz stavke 01.A
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi.
Obračun po kompletu.
|  | komplet | 8 | 0 | 0
01.06. | Dobava, izrada i aplikacija za informacijske ploče s kaširanim printom, A3, drvo hrast (IN738). Pozicije: etaže 00, 01
Tip signalizacije: informacijska ploča s jednostrano kaširanim i plastificiranim printom
Sadržaj natpisa: tekst i grafika
Tipografija i grafička priprema prema posebnom predlošku autorskog tima iz stavke 01.A
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi.
Obračun po kompletu.
|  | komplet | 15 | 0 | 0
01.07. | Dobava, izrada i aplikacija za informacijske ploče s kaširanim printom, A3, alu. lim kompozit (IN739). Pozicije: etaže 00, 01
Tip signalizacije: informacijska ploča s jednostrano kaširanim i plastificiranim printom
Sadržaj natpisa: tekst i grafika
Tipografija i grafička priprema prema posebnom predlošku autorskog tima iz stavke 01.A
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi.
Obračun po kompletu.
|  | komplet | 5 | 0 | 0
01.08. | Dobava, izrada i aplikacija za informacijske ploče sa sitotiskom, B2, alu. lim kompozit (IN740). Pozicije: etaže 00
Tip signalizacije: informacijska ploča s jednostranim/jednobojnim sitotiskom
Sadržaj natpisa: tekst i grafika
Tipografija i grafička priprema prema posebnom predlošku autorskog tima iz stavke 01.A
U cijenu uključiti dobavu i ugradnju: - potkonstrukcije na koju se stavka pričvršćuje; - svog pričvrsnog materijala; - ojačanja za učvršćenje i konstruktivne spojeve u nevidljivoj izvedbi.
Obračun po kompletu.
|  | komplet | 2 | 0 | 0
| SIGNALISTIKA UKUPNO: |  |  |  | 0

## 6.SANITARNI PRIBOR
1. r.br. | 2. opis stavke - minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | 3. naziv proizvođača | 4. naziv modela | 5. ponuđene tehničke specifikacije | 6. referenca na ponudbenu dokumentaciju (katalog i ostala tehnička dokumentacija) na kojoj je označena ponuđena karakteristika | 7. jedinica mjere | 8. količina | 9. jedinična cijena | 10. ukupno
SANITARNI PRIBOR
1. | Dobava, donos i ugradnja sanitarnog pribora za ugradnju u smještajnim jedinicama, sanitarnim čvorovima, svlačionicama, u sobu za osobe s poteškoćama u kretanju i sanitarne čvorove osoba s poteškoćama u kretanju. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja sanitarnog pribora, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala, te sav potreban rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenog sanitarnog pribora u funkcionalnom stanju sa svim potrebnim spojnim i brtvećim materijalom i radom.
| DRŽAČ WC PAPIRA - DVOSTRUKI, prema specifikaciji VO603 |  |  |  |  | kom | 14 | 0 | 0
| DRŽAČ HIGIJENSKIH VREĆICA, prema specifikaciji VO604 |  |  |  |  | kom | 17 | 0 | 0
| WC ČETKA - KONZOLNA, prema specifikaciji VO605 |  |  |  |  | kom | 17 | 0 | 0
| KOŠ ZA SMEĆE, prema specifikaciji VO606 |  |  |  |  | kom | 15 | 0 | 0
| ZIDNA VJEŠALICA, prema specifikaciji VO608 |  |  |  |  | kom | 50 | 0 | 0
| OGLEDALO S POVEĆALOM, prema specifikaciji VO609 |  |  |  |  | kom | 14 | 0 | 0
| RUČKA ZA INVALIDE, prema specifikaciji VO610 |  |  |  |  | kom | 1 | 0 | 0
| SJEDALO ZA INVALIDSKI TUŠ - OTKLOPNO, prema specifikaciji VO611 |  |  |  |  | kom | 1 | 0 | 0
| NOSAČ ZASTORA ZA TUŠ I ZASTOR, prema specifikaciji VO612 |  |  |  |  | kom | 1 | 0 | 0
| RUKOHVAT UZ WC ŠKOLJKU - PODIZNI, prema specifikaciji VO613 |  |  |  |  | kom | 2 | 0 | 0
| RUKOHVAT UZ WC ŠKOLJKU - FIKSNI, prema specifikaciji VO614 |  |  |  |  | kom | 2 | 0 | 0
| DRŽAČ WC PAPIRA, prema specifikaciji VO615 |  |  |  |  | kom | 2 | 0 | 0
| POMIČNO OGLEDALO, prema specifikaciji VO616 |  |  |  |  | kom | 2 | 0 | 0
| DRŽAČ ŠAMPONA/SAPUNA, prema specifikaciji VO617 |  |  |  |  | kom | 15 | 0 | 0
| KOŠ ZA SMEĆE - KONZOLNI, prema specifikaciji VO618 |  |  |  |  | kom | 1 | 0 | 0
| KANTA ZA OTPAD, prema specifikaciji VO620 |  |  |  |  | kom | 2 | 0 | 0
| DRŽAČ PAPIRNATIH RUČNIKA - UGRADBENI, prema specifikaciji VO621 |  |  |  |  | kom | 1 | 0 | 0
| DRŽAČ ZA WC PAPIR - ZIDNI, prema specifikaciji VO622 |  |  |  |  | kom | 1 | 0 | 0
| DRŽAČ TEKUĆEG SAPUNA, prema specifikaciji VO625 |  |  |  |  | kom | 3 | 0 | 0
| OGLEDALO S POVEĆALOM, prema specifikaciji VO624 |  |  |  |  | kom | 1 | 0 | 0
| DRŽAČ PAPIRNATIH RUČNIKA, prema specifikaciji VO626 |  |  |  |  | kom | 1 | 0 | 0
| SANITARINI PRIBOR UKUPNO: | [7 empty] | 0