|  | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO “SVETI ROK” |
| --- | --- |
|  | VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE |
|  | Lj.Gaja 21, Virovitica; Tel:+385 33 781 414, fax: 385 33 781 413 E-mail: zdravstvena.ekologija@zzjzvpz.hr |

Služba za zdravstvenu ekologiju                              Virovitica, 24. listopada 2024.godine

- MINISTARSTVO ZDRAVSTVA - DRŽAVNI INSPEKTORAT Zagreb

PRILOG III.

Tablica - IZVJEŠĆE O NESUKLADNOSTIMA UTVRĐENIMA U MONITORINGU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

(*ispunjavaju laboratoriji i pravne osobe)

| PODACI O NESUKLADNOM UZORKU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U MONITORINGU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NADLEŽNI ZJZ | Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ VPŽ, Lj.Gaja 21, Virovitica |  |  |  |  |  |  |  |
| PODACI O UZORKU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| datum uzorkovanja | 18.10.2024. |  | oznaka uzorka | 1106-1-24 |  | datum utvrđivanja nesukladnosti |  | 23.10.2024. |
| isporučitelj vodnih usluga | Lokalna vodoopskrba Mala Črešnjevica |  |  |  |  |  |  |  |
| mjesto uzorkovanja (KOD) | T | adresa subjekta/objekta |  |  | Područna škola Mala Črešnjevica, Mala Črešnjevica; OŠ Petar Preradović Pitomača |  |  |  |
| parametri koji odstupaju od M.D.K. | Koliformne bakterije |  |  |  | vrijednost parametra utvrđena analizom |  | 34 cfu/100 mL |  |
|  | Crijevni enterokoki |  |  |  |  |  | 10 cfu/100 mL |  |
| PODUZETE POPRAVNE RADNJE (ispunjava PO*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uzrok neispravnosti za pojedini parametar |  | poduzete popravne radnje |  |  |  | vremenski okvir za poduzimanje popravnih radnji |  |  |

*PRAVNA OSOBA - pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe - javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe, odnosno i pravna osoba koja upravlja lokalnom vodoopskrbo

PRILOG IV.

KODIRANJE NESUKLADNIH UZORAKA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Tablica 1. Mjesto uzorkovanja

| Mjesto uzorkovanja | Opis | OBJAŠNJENJE |
| --- | --- | --- |
| W | Vodni objekti | uzorkovanje vodotornjeva, vodosprema,kaptaža, taložnica….* |
| N | Mreža | uzorkovanje iz glavnih distribucijskih cijevi npr. na hidrantima |
| L | Službeno mjesto isporuke | uzorkovanje na vodomjeru odnosno prije ulaska vode u kućne instalacije |
| T | Slavina kod krajnjih potrošača | uzorkovanje na slavini u školi, trgovini, kući, stanu… kod krajnjih potrošača |

* vodozahvati (bunari, kaptaže, zahvati iz vodotoka, kanala, jezera i brane sa akumulacijama), postrojenja za pripremu vode za ljudsku potrošnju, magistralni cjevovodi i rezervoari (vodospreme, vodotornjevi) sa svim dijelovima koji im pripadaju

Voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju:

Mirjana Špehar, mag.med.bichem.